ЗРАЗОК

Головному метрологу ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Миколі ТЕРЕПІ

Наукового керівника (консультанта) ________________

д-ра мед. н, проф. ________________________________

ДОВІДКА

При виконанні дисертаційної роботи здобувача ступеню доктора філософії аспіранта/асистента кафедри _________________________

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Хахххххх Х.Х. за темою «Морфофункціональні зміни стану печінки при синдромі набутого імунодефіциту людини», що буде виконуватись у період з 20__ по 20__ рр., заплановано застосувати засоби вимірювальної техніки, що підлягають метрологічному контролю.

| Фізичні величини, що досліджуються | Застосовані засоби вимірювання |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Найменування | Діапазон очікуваних значень | Припустима похибка вимірювань | Найменування, тип | Заводський номер | ЗВТ НЗВТ | Діапазон вимірювань | Похибка засобу вимірювання | Дата останнього метрологічного контролю |
| Лінійні розміри біологічних об’єктів | 3,5-180 мм | ± 0,54 % | Ультразвуковий діагностичний медичний апарат Toshiba SSD-220 (Японія) | 2587746 | ЗВТ | 3,5-180 мм | ± 0,54 % | 03.20__ р. |
| Оптична щільність | 0-2,5 Б | ± 2,0 % | Імуноферментний аналізатор StatFax303Plus | 3033222797 | ЗВТ | 0-2,5 Б | ± 2,0 % | 04.20__ р. |
| Тривалість часу | 0-1800 с | ± 1,0 с | Секундомір СДС пр-1-2-000 | 0288494 | ЗВТ | 0-1800 с | ± 0,1 с | 10.20__ р. |

Науковий керівник роботи,

зав. кафедри __________________

доктор медичних наук, професор                                                                                                                            _______________  Х Хххххххх.