**ЗРАЗОК**

**ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ**

**ЗАПЛАНОВАНОЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ**

**Найменування теми:** «Диференційована терапія хворих на іхтіоз з урахуванням ступеню патогенетичних розладів та клінічних форм терматозу».

**Період виконання:** 20\_\_-20\_\_ рр.

**Науковий керівник:** д-р мед. н, професор зав. кафедри  **Виконавець:** аспірант/асистент кафедри шкірних та венеричних шкірних та венеричних хвороб та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова

НМУ ім. О.О. Богомольця\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сxxxxxxx В.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сxxxxx С.В.

Дата: “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року Дата: “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року

|  |  |
| --- | --- |
| Фізичні величини, що досліджуються | Застосовані засоби вимірювання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Найменування | Діапазон очікуваних значень | Припустима похибка вимірювань | Найменування, тип | Заводський номер | ЗВТ НЗВТ | Діапазон вимірювань | Похибка засобу вимірювання | Дата останнього метрологічного контролю |
| Тривалість часу | 0-1800 с | ± 1,0 с | Секундомір СДС пр-1-2-000 | 0288494 | ЗВТ | 0-1800 с | ± 0,1 с | 10.20\_\_ р. |

**Висновок:** засоби вимірювальної техніки загально-технічного та медичного призначення відповідають технічним вимогам, повірені і можуть застосовуватися при виконанні дисертаційної роботи.

**Головний метролог Вінницького національного**

**медичного університету імені М.І. Пирогова Микола ТЕРЕПА**